污水处理站第三方检测要求

检测机构要求：

1. 具有营业执照（注册资金不小于3000万元，经营范围应包含环境检测服务）。

2. 通过中国计量认证（简称CMA），且证书在有效期内，且所有待测项目均在认证资质范围内。

3. 按照以下检测项目和检测频次进行检测工作（详情请参照排污许可证自行监测方案）：

污水检测：

| 检测指标 | 检测频次 |
| --- | --- |
| PH | 1次/12小时 |
| 化学需氧量、悬浮物 | 每周一次 |
| 粪大肠菌群数、肠道致病菌、肠道病毒 | 每月一次 |
| 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、总汞、总铬 | 每季度一次 |

有组织废气检测：

| 检测指标 | 检测频次 |
| --- | --- |
| 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每季度一次 |

无组织废气检测：

| 检测指标 | 检测频次 |
| --- | --- |
| 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 | 每季度一次 |

- 点位和采样数量要求：

- 无组织废气手工采样方法参照HJ/T 55、HJ 905执行；

- 污水手工采样方法参照HJ 493、HJ 494、HJ 495和HJ 91.1执行。

- 在每次采样结束后最迟7个工作日内出具检测报告2份。

- 个别污染因子因监测频次需要，需检测单位在丰县地区有驻点服务人员。（需要提供近三年内丰县两所以上县级医院的业绩证明）。如出现问题通知服务人员，须15分钟响应，2小时内到达现场。