## UPS预算
ups迁移和电池更新项目技术参数
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 主电缆 | 国标YJV5x10 | 45 | 米
2 | 铅酸电池 | 铅酸免维护电池，12V38AH，质保三年 | 32 | 节
3 | 配电柜 | 包含100A4P空开、2P20A断路器*4、防雷防浪涌保护器4p-40A等 | 1 | 套
4 | UPS电池连接线 | 配套规格电池连接线，全部更换 | 1 | 项
5 | 用电设备线路改造 | 包括电线（BV4）、线槽、插座插排等 | 1 | 项
6 | 辅材 | 包含线槽，铜鼻子，扎带、软管、螺丝等 | 1 | 项
7 | 施工调试费 | 迁移、运输、安装及调试费 | 1 | 项